Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

1. Общая информация о проекте акта

| 1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: | приказ «О внесении изменения в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Федеральный орган исполнительной власти: |  | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |  |
| 1.3 Степень регулирующего воздействия проекта |  | высокая | да |
|  |  | средняя | нет |
|  |  | низкая | нет |
| 1.4. Идентификационный номер проекта акта: | 02/08/09-24/00150953 |  |  |
| 1.5. Сроки размещения уведомления: |  | Уведомление на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещалось на основании решения разработчика, принятого в соответствии с требованиями пункта 9 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 |  |
| 1.6. Сроки проведения публичных обсуждений проекта акта: |  | 20 рабочих дней |  |

2. Краткое описание проблемы и способов ее решения

| 2.1. Основанием для разработки проекта акта является: | Положения нормативного правового акта большей юридической силы |  |  |  |  |  |  |  | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инициатива разработчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; решение Правительства Российской Федерации, принятое в 2024 г. (место для текстового описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529 (далее - Правила), разработаны до начала специальной военной операции и не учитывают сложившиеся геополитические реалии, потенциальные угрозы безопасного функционирования опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов. В частности, пунктом 75 Правил установлено ограничение для хозяйствующих субъектов осуществлять хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах на вновь построенных и реконструированных объектах, за исключением объектов хранения, подведомственных Минобороны России, МЧС России, ФСО России, ФСБ России, Росгвардии, Росрезерву и ГУСП. В результате указанное ограничение не позволяет в полной мере обеспечить безопасность опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, установленную Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», область применения которого распространяется на данные объекты. (место для текстового описания) (максимум 7 строк) Заполняется на основании информации, указанной в пункте 3.9 сводного отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Каким образом предлагается решить указанную в пункте 2.2 проблему? Снятие ограничений для хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты хранения нефти и нефтепродуктов, посредством внесения изменений в пункт 75 Правил в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». (место для текстового описания) (максимум 7 строк) Опишите предполагаемый способ регулирования. Заполняется на основании информации, указанной в пункте 3.13 сводного отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. На кого будет направлено предлагаемое? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности |  |  |  | да | Конкретизируйте группы субъектов регулирования Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, связанную с подготовкой проектной документации на строительство, реконструкцию опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, а также с эксплуатацией опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов. (место для текстового описания) Укажите численность субъектов регулирования 75187 (место для текстового описания) Заполняется на основании информации, указанной в пункте 4.1 сводного отчета |  |  |  |  |
| Граждане |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Федеральные органы исполнительной власти |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Органы власти субъектов Российской Федерации, в том числе бюджетные учреждения |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления, в том числе бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Вид контроля и (или) форма оценки соблюдения требований (при наличии): федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Ответственность за неисполнение положений проекта акта (при наличии): административная ответственность, предусмотренная статьей 9.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Проект акта относится к соответствующей сфере общественных отношений согласно утвержденному на соответствующий год плану проведения оценки применения обязательных требований (присваивается высокая степень регулирующего воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  | да |
| 2.8. Проект акта разработан в целях снижения затрат субъектов регулирования на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривает установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей (присваивается низкая степень регулирующего воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 2.9. Содержатся ли в проекте акта обязательные требования? |  |  |  |  |  |  |  | да |  |
| Если да, то перечислите основные обязательные требования, которые повлекут за собой затраты субъектов регулирования: Проектом приказа предусмотрена отмена ранее установленных для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности запретов или ограничений к хранению нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах на вновь построенных и реконструированных объектах при условии соблюдения минимальных требований, необходимых для безопасной эксплуатации подземных и заглубленных резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов (в случае принятия хозяйствующими субъектами решения о размещении резервуаров данным способом). (место для текстового описания) (максимум 7 строк) Заполняется на основании информации, указанной в пункте 3.5 сводного отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Затраты субъектов регулирования на соблюдение содержащихся в проекте акта обязательных требований или других положений, не относящихся к обязательным требованиям за 6 лет ‎с предполагаемой даты вступления в силу проекта акта, составят: Заполняется на основании информации, указанной в разделе 4 сводного отчета |  |  |  |  |  | более 3 млрд руб. |  |  | да |
|  |  |  |  |  |  | от 300 млн руб. до 3 млрд руб. |  |  | нет |
|  |  |  |  |  |  | менее 300 млн руб. |  |  | нет |
|  |  |  |  |  |  | Денежные затраты не предусматриваются |  |  | нет |
| 2.11. Какое влияние окажет введение предполагаемого регулирования на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации? Заполняется на основе информации, указанной в разделе 5 сводного отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы бюджетов |  | увеличатся | 0 |  |  |  | отсутствуют (необходимо указать уровень бюджета) |  |  |
|  |  | снизятся | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы бюджетов |  | увеличатся | 0 |  |  |  | отсутствуют (необходимо указать уровень бюджета) |  |  |
|  |  | снизятся | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Не окажет влияния на бюджеты |  |  | да |  |  |  | реализация за счет собственных средств хозяйствующих субъектов (необходимо кратко обосновать выбор) |  |  |

3. Сведения о проекте акта и степени его регулирующего воздействия

3.1. Указание критериев выбора высокой степени регулирующего воздействия проекта акта:

| Наличие в проекте акта ОТ | Критерий | Поле для выбора ответа |
| --- | --- | --- |
| Есть | Затраты субъектов регулирования на соблюдение обязательных требований за 6 лет с предполагаемой даты вступления в силу проекта акта составят более 3 млрд рублей (в соответствии с расчетом в разделе 4 сводного отчета) | да |
|  | Проект акта относится к сфере общественных отношений, включенной в план проведения оценки применения обязательных требований в соответствующем году | да |
|  | Оценка затрат исходя из низкой степени регулирующего воздействия не была согласована рабочей группой по сферам деятельности федеральных органов исполнительной власти при подкомиссии Правительственной комиссии по проведению административной реформы и (или) Министерством экономического развития Российской Федерации | нет |
| Нет | Проект акта устанавливает либо способствует установлению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей, запретов и ограничений для субъектов регулирования, приводит к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации расходов субъектов регулирования, устанавливает ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами требования к осуществлению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также к осуществлению полномочий органов местного самоуправления | нет |

3.4. Оценка соблюдения принципов и условий установления обязательных требований (при наличии):

| Законность | обеспечивается |
| --- | --- |
| Обоснованность | обеспечивается |
| Правовая определенность и системность | обеспечивается |
| Открытость и предсказуемость | обеспечивается |
| Исполнимость | обеспечивается |
| Условия установления обязательных требований | соблюдаются |

Принципы установления и оценки применения обязательных требований соответствуют принципам правового регулирования установления обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

(место для текстового описания)

3.5. Новые (изменяемые) обязательные требования, иные обязанности или ограничения, преимущества для субъектов регулирования, информация об отмене требований, иных обязанностей или ограничений для субъектов регулирования:

В целях обеспечения безопасности опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов допускается осуществлять хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах при условии: 1) соблюдения обоснованных в проектной документации мер, направленных на исключение: - образования свободно падающей струи при заполнении резервуара нефтепродуктами; - проникновения нефти и/или нефтепродуктов в грунт, а также возможности образования взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов с воздухом в подземном (заглубленном) пространстве; 2) оборудования резервуаров: - системами (средствами) контроля утечек нефти и/или нефтепродуктов, определенными проектной документацией; - дыхательной арматурой с огнепреградителями; - предохранительной арматурой (при необходимости, обоснованной в проектной документации); - средствами измерений, контроля и регулирования уровня хранящихся нефти и/или нефтепродуктов с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в резервуар при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива; - устройствами для отбора проб, способ и место размещения которых обосновываются в проектной документации; - системами дренирования подтоварной воды; - устройствами заземления и защиты от статического электричества; - автоматической запорной арматурой, устанавливаемой на приемо-раздаточных патрубках; - системой противопожарной защиты.

(место для текстового описания)

3.6. Информация об отмене обязательных требований, иных обязанностей или ограничений для субъектов регулирования в соответствии с пунктом 8(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии:

В целях обеспечения безопасности опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов допускается осуществлять хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах при условии: 1) соблюдения обоснованных в проектной документации мер, направленных на исключение: - образования свободно падающей струи при заполнении резервуара нефтепродуктами; - проникновения нефти и/или нефтепродуктов в грунт, а также возможности образования взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов с воздухом в подземном (заглубленном) пространстве; 2) оборудования резервуаров: - системами (средствами) контроля утечек нефти и/или нефтепродуктов, определенными проектной документацией; - дыхательной арматурой с огнепреградителями; - предохранительной арматурой (при необходимости, обоснованной в проектной документации); - средствами измерений, контроля и регулирования уровня хранящихся нефти и/или нефтепродуктов с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в резервуар при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива; - устройствами для отбора проб, способ и место размещения которых обосновываются в проектной документации; - системами дренирования подтоварной воды; - устройствами заземления и защиты от статического электричества; - автоматической запорной арматурой, устанавливаемой на приемо-раздаточных патрубках; - системой противопожарной защиты.

(место для текстового описания)

3.7. Перечень видов (групп) общественных отношений, затрагиваемых проектируемым регулированием и перечень охраняемых законом ценностей:

отсутствуют

(место для текстового описания)

3.8. Описание причиненного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или возможных рисков, в том числе с указанием видов охраняемых законом ценностей и конкретных рисков причинения им вреда (ущерба):

отсутствуют

(место для текстового описания)

3.9. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529 (далее – Правила), разработаны до начала специальной военной операции и не учитывают сложившиеся геополитические реалии, потенциальные угрозы безопасного функционирования опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов. В частности, пунктом 75 Правил установлено ограничение для хозяйствующих субъектов осуществлять хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах на вновь построенных и реконструированных объектах, за исключением объектов хранения, подведомственных Минобороны России, МЧС России, ФСО России, ФСБ России, Росгвардии, Росрезерву и ГУСП. В результате указанное ограничение не позволяет в полной мере обеспечить безопасность опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, установленную Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», область применения которого распространяется на данные объекты. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 1) нарушение устойчивого и безопасного функционирования опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов; 2) невыполнение основных задач обеспечения безопасности опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», область применения которого распространяется на данные объекты.

(место для текстового описания)

3.10. Цели предлагаемого регулирования и срок их достижения:

| Цели предлагаемого регулирования | Ожидаемый срок достижения цели |
| --- | --- |
| Целями предполагаемого регулирования являются: 1) повышение уровня безопасности опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов на 20 % в год; 2) уменьшение последствий потенциальных аварий на опасных производственных объектах хранения нефти и нефтепродуктов на 20% в год. | 1 сентября 2031 г. |

(место для текстового описания)

3.11. Обоснование соответствия принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: 1) повышение уровня безопасности опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, в том числе посредством усиления защиты таких объектов от угроз техногенного и природного характера, а также от террористических угроз, соответствует приоритетным направлениям государственной политики в области промышленной безопасности, установленным подпунктом «в» пункта 16 Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198; 2) уменьшение последствий потенциальных аварий на опасных производственных объектах хранения нефти и нефтепродуктов, в том числе посредством обеспечения комплексной защиты и противоаварийной устойчивости таких объектов и их инфраструктуры, соответствует приоритетным направлениям государственной политики в области промышленной безопасности, установленным подпунктом «г» пункта 16 Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198.

(место для текстового описания)

3.12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования:

| Индикативные показатели | Единицы измерения индикативных показателей | Способы расчета индикативных показателей и источники информации |
| --- | --- | --- |
| Повышение уровня безопасности опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов в среднем на 20% в год, а также уменьшение последствий потенциальных аварий на опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов в среднем на 20% в год. | Количество случаев (ед.) | Официальная статистическая отчетность Ростехнадзора |

(место для текстового описания)

3.13. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы, в том числе наличия и эффективности применения альтернативных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
с приведением обоснования отказа от выбора соответствующих альтернативных мер:

Подземные (заглубленные) резервуары - это не просто закопанные (вкопанные) в землю металлические «бочки». Это целая система, предназначенная для хранения опасных веществ (нефти и нефтепродуктов). Во времена СССР вопрос с подземными резервуарами решался следующим образом - выкапывался котлован, на дно которого укладывали металлическую емкость, монтировали необходимую инфраструктуру и потом засыпали конструкцию землей. В качестве активной коррозионной защиты использовалась горячая оцинковка и гудрон. Никаких специальных прокладок для сварных швов, мощных антикоррозийных составов тогда практически не было. Цена такого подземного резервуара была очень низкой, как и стоимость монтажных работ. Такой подход приводил к тому, что емкости быстро начинали ржаветь и, соответственно, утрачивать герметичность. Отсутствие надежного фундамента и песчано-гравийной подушки иногда приводило к «всплытию» резервуаров. В результате терялась значительная часть теплоизоляционных свойств, повреждались коммуникации, опасные вещества (нефть и нефтепродукты) и их пары впитывались в грунт, создавая взрывопожароопасную концентрацию, а через грунтовые воды загрязняли окружающую среду. Начиная с 2000 г. в Российской Федерации отмечается тенденция ужесточения на законодательном уровне требований промышленной и экологической безопасности, в том числе при осуществлении хранения нефти и нефтепродуктов, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. В частности, с 2003 г. запрещено хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах, а для наземных резервуаров были установлены требования к их оснащению системами и приборами контроля, сигнализации и защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров при их наполнении, хранении и опорожнении (например: Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 20 мая 2003 г. № 33; Правил технической эксплуатации нефтебаз, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 232; федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529). Снятие ограничений на хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах, установленных пунктом 75 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 529, посредством только исключения данного обязательного требования, позволит с одной стороны решить проблему обеспечения безопасности опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов в рамках исполнения Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», но с другой стороны усугубит обеспечение требований промышленной и экологической безопасности, так как требований к подземному (заглубленному) способу хранения нефти и нефтепродуктов в настоящее время не установлены нормативными правовыми актами. В связи с этим принятие предлагаемых проектом приказа положений о снятии для хозяйствующих субъектов ограничений и соблюдении минимальных требований при подземном (заглубленном) способе хранения нефти и нефтепродуктов исключат случаи возникновения негативных эффектов при реализации участниками отношений таких требований. Проблема не может быть решена иным способом. Выбор предполагаемого способа решения проблемы обусловлен необходимостью исполнения пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и пункта 16 Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198.

(место для текстового описания)

3.14. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности:

Применение подземных и заглубленных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов активно используется в: 1) в США (штате Оклахома) - крупнейшее хранилище сырой нефти в мире (82 млн. баррелей сырой нефти сорта WTI), в состав которого входят 315 вертикальных резервуаров, в том числе объемом хранения 10 000 куб. метров и более. Данный способ размещения резервуаров обоснован активностью землетрясений, характерных для этой местности. Строительство даных резервуаров осуществлялось с применением сейсмоустойчивых стабилизаторов, предотвращающих повреждение стенок и разлив нефти; 2) в Южной Корее (Йосу, в 500 км к югу от г. Сейла) - хранилище нефти объемом около 69,7 млн баррелей. Основной объем находится в подземных хранилищах на поверхности же сосредоточена небольшая часть запасов - около 1,3 млн. куб. метров или 8,2 млн. баррелей. Вся эта масса распределена в 36 стальных вертикальных резервуарах с сферическими и купольными крышами объемом хранения 6000-80000 куб. метров каждый; 3) в Японии (о. Хокайдо) - хранилище «Томакомай» объемом 40 млн. баррелей нефти, в состав которого входят 55 стальных вертикальных резервуаров разного объема. Хранилище расположено в сейсмически нестабильном районе. По этой причине его строили с применением специальных технологий и усиленных стабилизаторов для резервуаров. Кроме этого, терминал оборудован системой пожаротушения и средствами, применяемыми для охлаждения емкостей. На терминале установлены аварийные генераторы для подачи электроэнергии на случай стихийного бедствия. Такие строгие меры были приняты после пожара в 2003 году, с которым не могли справиться несколько дней; 4) в США (штат Хьюстон) – хранилище нефти объемом 36 млн. баррелей. Устройство этого хранилища в целом похоже на таковое в Кушинге. Конструкция резервуаров используется практически аналогичная - вертикальные широкие емкости номинальным объемом хранения 10 000 кум. метров и более. Конструкции резервуаров рассчитаны по стандарту API 653, содержащего особые требования к фундаменту и методу контроля коррозии днищ резервуаров; 5) в Сингаруре - подземное хранилище нефти объемом около 14,25 млн. баррелей, залегающее на глубине 150 метров. Для краткосрочного хранения на территории хаба имеются вертикальные надземные резервуары объемом от 5000 до 30000 м3. В них используются купольные и плавающие типы крыш, снижающие потери продукта от естественного испарения.

(место для текстового описания)

3.15. Анализ опыта в рамках Евразийского экономического союза в соответствующих сферах деятельности и рисков возникновения препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза:

отсутствует

(место для текстового описания)

3.16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий:

Недостаточность обязательных минимальных требований для безопасной эксплуатации подземных и заглубленных резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов.

(место для текстового описания)

### 3.17. Обоснование соразмерности затрат на исполнение обязательных требований лицами, в отношении которых они устанавливаются, с рисками, предотвращаемыми этими обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота:

Размер затрат на исполнение обязательных требований проекта приказа, связанные с хранением нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах, значительно ниже затрат на восстановление всей инфраструктуры опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, разрушенной при наземном способе хранения нефти и нефтепродуктов вследствие актов незаконного вмешательства в деятельность таких объектов.

(место для текстового описания)

4. Анализ затрат субъектов регулирования

4.1. Основные группы субъектов регулирования, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:

| Группа участников отношений |  | Подгруппа участников отношений | Численность подгруппы участников отношений |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъекты регулирования | Опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, связанной с подготовкой проектной документации на строительство, реконструкцию опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов Подгруппа 1 | 10 Численность подгруппы 1 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов | 78 |
| Федеральные органы исполнительной власти | нет | нет | 0 |
| Граждане | нет | нет | 0 |

4.2. Оценка затрат (расходов) и доходов субъектов регулирования, связанных с необходимостью соблюдения обязательных требований, иных установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания обязательных требований, обязанностей или ограничений:

| ОТ (или другие обязанности и ограничения) | Подгруппа субъектов регулирования | Значение затрат в год, руб. | Значение затрат на 6 лет, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| В целях обеспечения безопасности опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов допускается осуществлять хранение нефти и нефтепродуктов в подземных и заглубленных резервуарах при условии: 1) соблюдения обоснованных в проектной документации мер, направленных на исключение: образования свободно падающей струи при заполнении резервуара нефтепродуктами; проникновения нефти и/или нефтепродуктов в грунт, а также возможности образования взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов с воздухом в подземном (заглубленном) пространстве; 2) оборудования резервуаров: системами (средствами) контроля утечек нефти и/или нефтепродуктов, определенными проектной документацией; дыхательной арматурой с огнепреградителями; предохранительной арматурой (при необходимости, обоснованной в проектной документации); средствами измерений, контроля и регулирования уровня хранящихся нефти и/или нефтепродуктов с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в резервуар при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива; устройствами для отбора проб, способ и место размещения которых обосновываются в проектной документации; системами дренирования подтоварной воды; устройствами заземления и защиты от статического электричества; автоматической запорной арматурой, устанавливаемой на приемо-раздаточных патрубках; системой противопожарной защиты. | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, связанной с подготовкой проектной документации на строительство, реконструкцию опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов, а также с эксплуатацией опасных производственных объектов хранения нефти и нефтепродуктов | 23 982 703 853,83 | 23 982 703 853,83 |
| Итого: |  | 23 982 703 853,83 | 23 982 703 853,83 |

(место для текстового описания порядка расчета)

5. Анализ влияния на бюджеты Российской Федерации

5.1. Новые функции (полномочия) федеральных органов исполнительной власти или сведения об их изменении, порядок их реализации, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) федерального бюджета бюджетной системы Российской Федерации:

|  | Количество | Новые или изменяемые функции (полномочия), порядок их реализации | Монетарная оценка доходов/ расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральные органы исполнительной власти | 0 | Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав федеральных органов исполнительной власти проектом приказа не устанавливается | Доходы: отсутствуют Расходы: отсутствуют |

Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав федеральных органов исполнительной власти проектом приказа не устанавливается

(место для текстового описания)

5.2. Новые функции (полномочия) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, порядок их реализации, а также оценка расходов (возможных поступлений) соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе оценка дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, а также снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов:

|  | Количество | Новые или изменяемые функции (полномочия), порядок их реализации | Монетарная оценка снижения доходов/ увеличения расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 0 | Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав органов государственной власти субъектов Российской Федерации проектом приказа не устанавливается | Доходы: отсутствуют Расходы: отсутствуют |
| Органы местного самоуправления | 0 | Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления проектом приказа не устанавливается | Доходы: отсутствуют Расходы: отсутствуют |
| Бюджетные учреждения, за исключением учреждений, финансируемых исключительно за счет федерального бюджета | 0 | Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав бюджетных учреждений проектом приказа не устанавливается | Доходы: отсутствуют Расходы: отсутствуют |

Новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей и прав бюджетных учреждений проектом приказа не устанавливается

(место для текстового описания)

6. Дополнительные сведения о предлагаемом регулировании

отсутствуют

(место для текстового описания)

7. Организационные сведения о проекте акта

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента:

| Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: | 1 сентября 2025 г. |
| --- | --- |
| Необходимость установления переходных положений и срока переходного периода: | не предусмотрена |
| Информация об эксперименте: | отсутствует |

7.2. Контактная информация исполнителя разработчика:

| ФИО: | Нарышев Владимир Владимирович |
| --- | --- |
| Должность: | начальник отдела |
| Департамент: | Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса |
| Тел.: | (495) 646-33-32 |
| Адрес электронной почты: | V.Naryshev@gosnadzor.gov.ru |

| Руководитель структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта Ю.Л. Нестеров (инициалы, фамилия) | 28.01.2025 Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |

Далее – проект акта.

Далее – разработчик.

Далее – субъекты регулирования.

Далее в таблицах – ОТ.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.

Далее – Союз.